|  | Aukštuminių pastatų montuotojo standartizuota dalis |
| --- | --- |

AUKŠTUMINIŲ PASTATŲ MONTUOTOJO VEIKLOS SRITYS, KOMPETENCIJOS, KOMPETENCIJŲ RIBOS, MOKYMO TIKSLAI IR KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS

| Veiklos sritys | Kompetencijų apibūdinimas | Mokymo tikslai | Kompetencijų vertinimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kompetencijos | kompetencijų ribos |  |  |
| 1. Statybos darbai | 1.1. Apibūdinti statinius | Statinių rūšys ir sudėtinės dalys. Statybinės konstrukcijos. | Žinoti statybos darbų rūšis | Išvardytos statinių rūšys ir sudėtis. Apibūdinti pagrindiniai reikalavimai statiniams. Apibūdinti bendrieji statybos darbai. Pateiktame brėžinyje išvardytos statybinės konstrukcijos. |
|  |  |  | Apibūdinti statinių rūšis ir nusimanyti apie pagrindinius reikalavimus statiniams |  |
|  |  |  | Analizuoti statybines konstrukcijas ir išmanyti bendruosius statybos darbus |  |
|  | 1.2. Skaityti darbo brėžinius | Brėžinių standartai ir braižymo būdai. Brėžinių tipai: techniniai brėžiniai, statinio statybiniai architektūriniai brėžiniai, statinio konstrukcijų ir jų mazgų brėžiniai. Nesudėtingų detalių, statinių brėžinių braižymas ir eskizavimas. Brėžinių skaitymas. | 1.2.1. Žinoti brėžinių standartus, jais vadovautis | Sudarytas erdvinis atvaizdas iš darbo epiūros ir atvirkščiai. Atpažinti statinio elementų ir įrangos žymėjimo brėžiniuose sutartiniai ženklai. Techniškai atliktas statinio atvaizdo eskizas. Techniškai atliktas statinio konstrukcijos eskizas. Išnagrinėtas ir perskaitytas darbo brėžinys. Apibūdinti statinio statybos bendrieji darbai. |
|  |  |  | 1.2.2. Naudoti braižymo įrankius ir priemones |  |
|  |  |  | 1.2.3. Sudaryti erdvinį atvaizdą iš daikto epiūros ir atvirkščiai |  |
|  |  |  | 1.2.4. Techniškai atlikti statinio atvaizdų ir konstrukcijų eskizus |  |
|  | 1.3. Saugiai dirbti | Gamybinės sanitarijos, higienos, elektros saugos, priešgaisrinės saugos reikalavimai statyboje. Pirmoji pagalba. | 1.3.1. Žinoti gamybinės sanitarijos, higienos, elektros saugos reikalavimus ir jais vadovautis | Išvardyti gamybinės sanitarijos, higienos, elektros saugos, priešgaisrinės saugos reikalavimai. Išvardyti darbo aukštyje reikalavimai. Išvardytos saugaus darbo taisyklės. Suteikta pirmoji pagalba. |
|  |  |  | 1.3.2. Žinoti priešgaisrinės saugos reikalavimus ir jais vadovautis |  |
|  |  |  | 1.3.3. Žinoti saugaus darbo aukštyje reikalavimus ir jais vadovautis |  |
|  |  |  | 1.3.4. Suteikti pirmąją pagalbą |  |
| 2. Klojinių montavimas | 2.1. Montuoti ir išmontuoti palypėjimo įrangą | Palypėjimo įrangos tipai. Palypėjimo įrangos montavimas įvairiame aukštyje, laikantis saugaus darbo reikalavimų. Palypėjimo įrangos išmontavimas, sandėliavimas ir paruošimas transportavimui. | 2.1.1. Išmanyti palypėjimo įrangos tipus | Išvardyti palypėjimo įrangos tipai, paskirtis. Pasirinkta ir saugiai sumontuota palypėjimo įranga. Saugiai išmontuota, sandėliuota ir paruošta transportavimui palypėjimo įranga. |
|  |  |  | 2.1.2. Pasirinkti darbo įrangą pagal darbų rūšį |  |
|  |  |  | 2.1.3. Saugiai montuoti palypėjimo įrangą įvairiame aukštyje |  |
|  |  |  | 2.1.4. Saugiai išmontuoti, sandėliuoti ir paruošti transportavimui palypėjimo įrangą |  |
|  | 2.2. Taikyti klojinių įvairiame aukštyje montavimo ir išmontavimo technologiją | Klojinių paskirtis. Klojinių rūšys. Klojinių gamybos medžiagos. Klojinių gamybos technologija. Klojinių montavimo mechanizmai, įtaisai ir įrankiai. Klojinių sudėtinių dalių sandėliavimas ir transportavimas. | 2.2.1. Naudoti klojinių paskirtį, rūšis, gamybos medžiagas ir technologiją | Apibūdinta klojinių paskirtis. Išvardytos klojinių rūšys. Išvardytos klojinių gamybos medžiagos. Paaiškinta klojinių gamybos technologija. Išvardyti klojinių montavimo ir išmontavimo mechanizmai, įtaisai ir įrankiai. Apibūdintos klojinių sandėliavimo taisyklės, transportavimo ypatybės. Apibūdinti klojinių montavimo būdai. Išanalizuotas klojinio montavimo brėžinys. Išvardytos klojinio montavimo eiliškumas. Paaiškinti klojinių tvirtinimo būdai. Išvardyti klojinių montavimo kokybės reikalavimai. Paruošta vieta klojinių montavimui. Saugiai sumontuotas klojinys. Saugiai išmontuotas klojinys, paruoštas transportavimui. |
|  |  |  | 2.2.2. Išmanyti klojinių montavimo ir išmontavimo mechanizmus, įtaisus ir įrankius |  |
|  |  |  | 2.2.3. Skaityti klijinių montavimo brėžinius |  |
|  |  |  | 2.2.4. Žinoti klojinių montavimo kokybės reikalavimus |  |
|  |  |  | 2.2.5. Montuoti ir išmontuoti klojinius įvairiame aukštyje, laikantis saugaus darbo reikalavimų |  |
|  |  |  | 2.2.6. Sandėliuoti ir paruošti transportavimui klojinių sudėtines dalis |  |
|  | 2.3. Parikti krovinių kėlimui reikalingus kabinimo įtaisus, mokėti pritvirtinti krovinį | Kėlimo mechanizmai, įtaisai ir įrankiai. Signalizacijos sistema. Krovinių kabinimas, laikantis saugaus darbo reikalavimų. | 2.3.1. Išmanyti kėlimo mechanizmus, įtaisus ir įrankius | Apibūdintas kėlimo krano įrengimas ir jo kėlimo galia. Paaiškinta automobilinio krano strėlės siekio rodyklės ir papildomų atramų paskirtis. Nustatytos ir parinktos darbui reikalingos pakabos bei krovinio kabinimo įtaisai ir tara. Pademonstruoti teisingi signalizacijos ženklai. Paaiškinta krovinių sandėliavimo tvarka ir gabaritai. Apibūdinta kranų saugaus darbo arti elektros linijų tvarka. Pademonstruotas krovinio aprišimas (pagal schemas) ir kabinimas ant kablio. Išvardytos pagrindinės avarijų i nelaimingų atsitikimų priežastys. Išvardyti priešgaisrinės saugo, elektros saugos ir higienos reikalavimai atliekant krovinių kabinimo darbus. Parinkti reikalingi kėlimo įtaisai, pritvirtintas krovinys ir teisingai signalizuojant pakeltas į reikiamą vietą. |
|  |  |  | 2.3.2. Žinoti taros užpildymo normas, krovinių sandėliavimo tvarką ir gabaritus |  |
|  |  |  | 2.3.3. Žinoti kėlimo mechanizmų tvarką, saugaus darbo reikalavimus kabinant ir keliant krovinius |  |
|  |  |  | 2.3.4. Parinkti reikalingus kėlimo įtaisus ir pritvirtinti krovinį, teisingai signalizuoti keliant krovinį arti elektros linijų saugaus darbo |  |
| 3. Konstrukcijų betonavimas | 3.1. Atlikti armavimą klojiniuose | Armatūros paskirtis ir rūšys. Reikalavimai armatūrai. Armatūros paruošimas armavimui ir montavimas pagal armatūros išdėstymo schemas, laikantis saugaus darbo reikalavimų. | 3.1.1. Žinoti armatūros paskirtį, rūšis, gamybos medžiagas, reikalavimus armatūrai | Išvardytos armatūros paskirtį, rūšys, gamybos medžiagos. Apibūdinti standarto reikalavimai armatūrai. Paaiškintos konstrukcijų armavimo schemos. Išvardyti reikalavimai armatūros apsauginiam sluoksniui. Sumontuota į klojinius armatūra. |
|  |  |  | 3.1.2. Išmanyti armatūros paruošimo armavimui būdus pagal schemas |  |
|  |  |  | 3.1.3. Žinoti armatūros apsauginio sluoksnio paskirtį, jam keliamus reikalavimus |  |
|  |  |  | 3.1.4. Montuoti armatūrą į klojinius |  |
|  | 3.2. Suvirinti armatūrą | Suvirinimo medžiagos. Suvirinimo būdai. Įranga ir įrankiai. Armatūros suvirinimas kontaktiniu būdu betonuojamose konstrukcijose, laikantis saugaus darbo reikalavimų. | 3.2.1. Žinoti apie metalų suvirinimą, naudojamas suvirinimui medžiagas, įrangą ir įrankius | Apibūdintos suvirinimo medžiagos, įranga ir įrankiai. Apibūdinti įvairūs suvirinimo būdai. Kontaktiniu būdu suvirinta armatūra. Išvardyti saugaus darbo reikalavimai suvirinant. |
|  |  |  | 3.2.2. Taikyti įvairių suvirinimo būdus |  |
|  |  |  | 3.2.3. Virinti kontaktiniu būdu, laikantis saugaus darbo reikalavimų |  |
|  | 3.3. Betonuoti statybines konstrukcijas | Betono mišinių medžiagos, ir jų savybės, klasifikavimas. Betono mišinių rūšys, sudėtis ir savybės. Statybinių konstrukcijų betonavimas klojiniuose, laikantis saugaus darbo reikalavimų. Betonuotų konstrukcijų priežiūra ir defektų taisymas. | 3.3.1. Išmanyti betono mišinių sudėtį ir jų klasifikaciją | Išvardytos betono mišinių medžiagos, jų savybės. Išvardyta betono mišinių sudėtis, betonų klasifikacija. Apibūdintas duotos statybinės konstrukcijos betonavimo eiliškumas. Betonuota statybinė konstrukcija. Apibūdinta betonuotos konstrukcijos kokybė. Išvardyti betonuotų konstrukcijų leistini nukrypimai. Išanalizuota betonuotų konstrukcijų geodezinė išpildomojo nuotrauka ir palyginta su konstrukcijos brėžiniu. Defektų, nurodytų darbų vykdymo žurnale, panaikinimas. |
|  |  |  | 3.3.2. Išvardyti betono mišinių medžiagų, betonų savybes |  |
|  |  |  | 3.3.3. Žinoti betonavimo klojiniuose technologiją |  |
|  |  |  | 3.3.4. Betonuoti statybines konstrukcijas klojiniuose |  |
|  |  |  | 3.3.5. Prižiūrėti betonuotas konstrukcijas klojiniuose kietėjimo metu |  |
|  |  |  | 3.3.6. Išmanyti betonuotų konstrukcijų geodezines išpildomąsias nuotraukas ir mokėti jas palyginti su konstrukcijų brėžiniai bei šalinti defektus |  |
| 4. Konstrukcijų mūrijimas ir tinkavimas | 4.1. Mūryti konstrukcijas iš paprastų ir apdailos plytų | Mūrijimo taisyklės. Mūro elementai. Plytų rišimo sistemos. Mūrijimo būdai ir nuoseklumas, siūlių rievėjimas. Konstrukcijų mūrijimas, laikantis saugaus darbo reikalavimų. Plytų mūro armavimas. | 4.1.1. Išmanyti mūro medžiagas, rūšis, elementus be mūrijimo taisykles | Apibūdintos mūrijimo taisyklės, mūro rūšys ir elementai, medžiagos. Apibūdintos mūro rišimo sistemos. Išmūrytos statybinės konstrukcijos iš paprastų ir apdailos plytų. |
|  |  |  | 4.1.2. Apibūdinti ir pritaikyti mūro rišimo sistemas |  |
|  |  |  | 4.1.3. Mūryti konstrukcijas ir paprastų ir apdailos plytų, vadovaujantis darbo brėžiniai, laikantis saugaus darbo reikalavimų |  |
|  | 4.2. Mūryti konstrukcijas iš blokelių | Konstrukcijų mūrijimas iš keramikinių, silikatinių, betoninių, stiklo, gipso ir kt. blokelių, laikantis saugaus darbo reikalavimų. Blokelių mūro armavimas. | 4.2.1. Išmanyti medžiagas, naudojamas mūrui iš blokelių | Apibūdintos medžiagos, naudojamos mūrui iš blokelių. Apibūdinta blokelių mūrijimo technologija. Išmūryta konstrukcija iš blokelių. |
|  |  |  | 4.2.2. Mūryti konstrukcijas iš blokelių, vadovaujantis darbo brėžiniais, laikantis saugaus darbo reikalavimų |  |
|  | 4.3. Mūryti šaltyje | Mūryti esant neigiamai temperatūrai | 4.3.1. Apibūdinti skiedinius su neužšąlančiais priedais | Išvardyti neužšąlantys priedai. Išvardyti ir apibūdinti mūrijimo būdai šaltyje. |
|  |  |  | 4.3.2. Įvertinti mūrijimo šaltyje ypatumus |  |
|  | 4.4. Tinkuoti statybines konstrukcijas | Tinko rūšys. Tinkuojamų paviršių tipai. Tinkavimas rankiniai įrankiai, laikantis saugaus darbo reikalavimų. Tinkavimas mechanizuotu būdu, laikantis saugaus darbo reikalavimų. Tinko remontas. | 4.4.1. Išmanyti tinko paskirtį ir rūšis, skiedinių paruošimą iš atskirų komponentų ir sausųjų mišinių | Apibūdintos tinko rūšys, paviršių tipai. Apibūdintos rankinio tinkavimo technologijos, atlikimo operacijos, įrankiai. Apibūdinti galimi tinko defektai. Tinkuotos pastato konstrukcijos. Paskaičiuotas tinkuojamas plotas pagal statybinius brėžinius. Apibūdintos mechanizuoto tinkavimo technologijos, atlikimo operacijos, mechanizmai. Mechanizuotai tinkuotos pastato konstrukcijos. Suremontuotas tinkuotas paviršius. |
|  |  |  | 4.4.2. Paruošti ir nužymėti paviršius, paskaičiuoti tinkuojamą plotą |  |
|  |  |  | 4.4.3. Tinkuoti vidaus patalpų paviršius ir fasadą rankiniais įrankiais, laikantis saugaus darbo reikalavimų |  |
|  |  |  | 4.4.4. Suprasti tinkavimo mechanizmų paskirtį, jų veikimo principą ir atlikti nesudėtingą mechanizmų remontą |  |
|  |  |  | 4.4.5. Tinkuoti mechanizuotu būdu, laikantis saugaus darbo reikalavimų |  |
|  |  |  | 4.4.6. Remontuoti patalpų ir fasadų tinką |  |