|  | Izoliuotojo standartizuota dalis |
| --- | --- |

IZOLIUOTOJO VEIKLOS SRITYS, KOMPETENCIJOS, KOMPETENCIJŲ RIBOS, MOKYMO TIKSLAI IR KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS

| Veiklos sritys | Kompetencijų apibūdinimas | Mokymo tikslai | Kompetencijų vertinimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kompetencijos | kompetencijų ribos |  |  |
| 1. Izoliavimui naudojamų detalių gamyba ir surinkimas | 1.1. Gaminti izoliavimui naudojamas detales ir jas surinkti pagal brėžinius, eskizus ir šablonus | Matavimo metodai, matavimo įrankiai ir matavimo technika. Detalių apdirbimo operacijų atlikimas. Surinkimo technologijos. Brėžinių braižymo taisyklės. Darbo saugos, elektros saugos reikalavimai. Pirmoji pagalba. | Žinoti šaltkalvystės pagrindus ir mokėti atlikti šaltkalviškas detalių apdirbimo operacijas | Pagal izoliuojamų objektų duomenis nubraižyti izoliavimui naudojamų detalių brėžiniai, eskizai ir pagaminti šablonai. Pagal brėžinio, eskizo matmenis pagamintos detalės. Suteikta pirmoji pagalba. |
|  |  |  | Žinoti matavimo metodus ir įrankius, tolerancijas, mokėti naudotis matavimo įrankiais |  |
|  |  |  | Žinoti surinkimo darbų technologijas ir mokėti atlikti surinkimo darbus |  |
|  |  |  | Saugiai naudoti rankinius ir mechaninius metalo apdirbimo įrankius |  |
|  |  |  | Žinoti metalų ir nemetalinių medžiagų sandarą, panaudojimo sritis, jų fizines, chemines, mechanines ir technologines savybes |  |
|  |  |  | Braižyti aksonometrines projekcijas, kirtimus ir pjūvius |  |
|  |  |  | Mokėti suteikti pirmąją pagalbą |  |
|  | 1.2. Pjaustyti detales dujinio pjovimo įranga ir suvirinti trumpas siūles elektrolankiniu būdu | Dujinio pjovimo ir suvirinimo teoriniai pagrindai. Dujinio pjovimo ir suvirinimo įranga, įrankiai ir saugus darbas su jais. Darbo saugos, elektros saugos reikalavimai. Dujinio pjovimo ir suvirinimo darbai gaminant izoliavimo detales. | 1.2.1. Išmanyti elekrolankinio suvirinimo darbus | Pagamintos izoliavimui skirtos detalės pagal surinkimo brėžinius.. Surinktos ir sujungtos detalės rezervuaro izoliavimui. |
|  |  |  | 1.2.2. Žinoti elektrolankinio suvirinimo aparatūrą ir įrankius |  |
|  |  |  | 1.2.3. Išmanyti elektrolankinio suvirinimo technologijas, mokėti suvirinti detales |  |
|  |  |  | 1.2.4. Išmanyti dujinio pjovimo pjovimo technologiją ir atlikti pjovimo darbus |  |
|  | 1.3. Parinkti izoliacines medžiagas, izoliavimo būdus ir izoliuoti objektus | Izoliavimo pagrindai. Objektų izoliavimo būdai, izoliacinių medžiagų savybės ir jų panaudojimo sritys. Izoliavimo detalių eskizų braižymas ir techninio izoliavimo brėžinių skaitymas. Izoliacinių medžiagų parinkimas vamzdynų apsaugai nuo korozijos. Izoliacijos detalių žymėjimas pagal eskizus, šablonus ir brėžinius. Detalių markiravimas | 1.3.1. Išmanyti izoliacijų panaudojimo galimybes ir mokėti nustatyti izoliavimo būtinumą įvairiems objektams | Apibūdintos techniniam izoliavimui naudojamų medžiagų savybės, jų rūšys ir panaudojimo sritys. Parinkta izoliacinė medžiaga atšaldymo vamzdynui. Paaiškintos markiravimo taisyklės. Atliktas detalių markiravimas ventilio izoliavimui. |
|  |  |  | 1.3.2. Žinoti pagrindines izoliacines medžiagas, mokėti jas tinkamai parinkti |  |
|  |  |  | 1.3.3. Žinoti objektų izoliavimo būdus |  |
|  |  |  | 1.3.4. Žinoti izoliavimo darbuose naudojamų medžiagų gavybos būdus ir vario įtaką plieniniams vamzdžiams |  |
|  |  |  | 1.3.5. Parinkti vamzdynų apsaugos nuo korozijos poveikio priemones |  |
|  |  |  | 1.3.6. Žinoti pagalbinių izoliacinių medžiagų sudėtį, savybes, panaudojimo sritis |  |
|  | 1.4. Dirbti detalių apdirbimo įrenginiais | Mašinos, mechanizmai, mechaninės pavaros. Medžiagų atsparumo pagrindai. | 1.4.1. Žinoti medžiagų atsparumo pagrindus ir mechanines pavaras, įrenginių konstrukciją | Apibūdinta įrenginių konstrukcija, paskirtis ir veikimo principai. Pagaminta vamzdžio sąsiauris detalė. |
|  |  |  | 1.4.2. Dirbti įrengimais, gaminant detales izoliacijai |  |
|  | 1.5. Atlikti detalių kokybės technologinę kontrolę ir komplektuoti detales | Detalių kokybės techninės kontrolės tvarka ir taisyklės. Komplektavimo dokumentai ir taisyklės. Detalių komplektavimas. | 1.5.1. Žinoti detalių kokybės technologinės kontrolės tvarką, taisykles ir mokėti kontroliuoti detalių gaminimo kokybę | Paaiškintos pagamintų detalių kokybės technologinės kontrolės, komplektavimo taisyklės, parodytos sandūros izoliacinių detalių defektai. Sukomplektuotos armatūros izoliavimui reikalingos detalės. |
|  |  |  | 1.5.2. Žinoti detalių komplektavimo dokumentaciją, komplektavimo taisykles ir mokėti komplektuoti detales |  |
|  | 1.6. Vykdyti darbų saugos, higienos, elektrosaugos, priešgaisrinės saugos ir ekologijos reikalavimus | Darbų saugos, sanitarijos, higienos, elektrosaugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimai. Darbo kodekso straipsniai. Aplinkos apsauga. | 1.6.1. Žinoti ir vykdyti pramoninės sanitarijos, darbo higienos reikalavimus | Išvardyti pramoninės sanitarijos, darbo higienos, elektrosaugos, ekologijos ir priešgaisrinės saugos reikalavimai. Parodyta kaip naudotis gesinimo priemonėmis. |
|  |  |  | 1.6.2. Mokėti darbų saugos ir elektrosaugos taisykles |  |
|  |  |  | 1.6.3. Žinoti priešgaisrinės saugos reikalavimus ir mokėti naudotis gaisrų gesinimo priemonėmis |  |
|  |  |  | 1.6.4. Žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos pagrindines sąvokas ir mokėti apibūdinti pagrindinius Darbo kodekso straipsnius |  |
|  |  |  | 1.6.5. Žinoti ir vykdyti ekologijos reikalvimus |  |
| 2. Plokštuminis izoliavimas | 2.1. Izoliuoti plokščių elementų paviršius | Plokštumų izoliavimo taisyklės ir medžiagų parinkimas. Saugaus darbo instrukcijų reikalavimai. Plokščių elementų izoliavimas. | 2.1.1. Žinoti izoliacinių medžiagų panaudojimą, jų savybes ir mokėti atlikti plokščių elementų izoliavimo darbus | Išvardytos darbo brėžinių skaitymo taisyklės, saugaus darbo instrukcijų reikalavimai ir apibrėžtos plokščių elementų, įvairiais kampais susikertančių plokštumų izoliacijos montavimo technologija. Izoliuotos dvi statmenai susikertančios plokštumos. |
|  |  |  | 2.1.2. Žinoti įvairias kampais susikertančių plokštumų izoliavimo taisykles, mokėti izoliuoti |  |
|  |  |  | 2.1.3. Žinoti statybos ir montavimo darbų, saugaus darbo instrukcijų reikalavimus ir mokėti įvertinti profesinę riziką darbo vietose |  |
|  | 2.2. Skaityti izoliavimo darbų projekcinius brėžinius | Darbo brėžinių sutartiniai žymėjimai ir skaitymo taisyklės. Plokštumų izoliavimo darbo brėžinių schemų skaitymas. | 2.2.1. Žinoti darbo brėžinių skaitymo taisykles, sutartinius žymėjimus ir mokėti skaityti darbo brėžinius, schemas | Perskaitytas darbo brėžinys. Paaiškintas ir apibūdintas techninio izoliavimo brėžinys. Pažymėtos detalės pagal brėžinius. |
|  |  |  | 2.2.2. Braižyti izoliavimo detalių eskizus, skaityti ir suprasti techninio izoliavimo brėžinius |  |
|  |  |  | 2.2.3. Žymėti detales pagal brėžinius, eskizus, šablonus |  |
| 3. Talpų ir kanalų izoliavimas | 3.1. Izoliuoti rezervuarus ir talpas | Rezervuarų ir talpų izoliacijos tvirtinimo detalių pastatymo ir kreivalinijinių paviršių izoliavimo technologijos. Rezervuarų ir talpų izoliavimas. | 3.1.1. Žinoti rezervuarų ir talpų izoliacijos tvirtinimo detalių pastatymo technologijas, mokėti pagaminti ir surinkti | Paaiškinta izoliacijos tvirtinimo detalių gaminimo, surinkimo technologija ir nurodytos pastatymo vietos. Apibrėžta kreivalinijinių paviršių izoliavimo technologija. Izoliuotas kompresorius. |
|  |  |  | 3.1.2. Žinoti kreivalinijinių paviršių izoliavimo technologiją ir mokėti atlikti izoliavimo darbus |  |
|  | 3.2. Izoliuoti įvairių formų kanalus | Stačiakampio ir apskritos formos talpų, kanalų izoliavimo metodai, būdai ir technologijos. Darbo saugos taisyklės aukštyje. Įvairių tipų talpų ir kanalų izoliavimas. | 3.2.1. Žinoti stačiakampio formos paviršių izoliavimo metodus, būdus, technologijas ir sugebėti izoliuoti stačiakampio formos paviršius | Paaiškinta, kokias pasirinkti saugaus darbo priemones, dirbant aukštyje. Apibrėžta stačiakampio formos ir apskritos formos kanalų izoliavimo technologija. Izoliuotas stačiakampio formos kanalas iš vidinės pusės. |
|  |  |  | 3.2.2. Žinoti apskritos formos kanalų izoliavimo metodus, būdus, technologijas ir sugebėti izoliuoti apskritus kanalus |  |
|  |  |  | 3.2.3. Žinoti rizikos veiksnių poveikį žmogaus sveikatai, darbingumui ir mokėti pasirinkti saugaus darbo priemones dirbant aukštyje |  |
| 4. Vamzdynų izoliavimas | 4.1. Izoliuoti tiesius, įvairių skersmenų vamzdžius ir jų sąsiauras | Vamzdžių izoliacinių medžiagų techniniai reikalavimai ir izoliacijų rūšys. Vamzdžių ir sąsiaurų izoliavimo technologijos. Įvairių kampų, sandūrų ir sąsiaurų vamzdžių apvalkalų išklotinių braižymas. Vamzdžių sąsiaurų izoliavimas. | 4.1.1. Žinoti vamzdynų izoliacijų rūšis, jų privalumus ir mokėti atrinkti izoliacines medžiagas pagal techninius reikalavimus | Išvardytos vamzdynų izoliacinių medžiagų rūšys ir privalumai, paaiškinti izoliacijų parinkimo techniniai reikalavimai. Apibrėžta vamzdžių, sąsiaurų izoliavimo technologija. Izoliuota 50 mm ir 100 mm diametro vamzdžių sąsiaura. |
|  |  |  | 4.1.2. Žinoti vamzdžių izoliavimo technologijas ir mokėti saugiai atlikti vamzdžių ir sąsiaurų izoliavimo darbus |  |
|  |  |  | 4.1.3. Mokėti apskaičiuoti ir nubraižyti įvairių kampų, sandūrų ir sąsiaurų vamzdžių apvalkalų išklotines |  |
|  | 4.2. Izoliuoti skirtingų diametrų vamzdžių sandūras | Vamzdžių sandūrų tipai ir jų izoliavimo būdai. Sandūrų izoliavimo technologijos. Vamzdžių sandūrų izoliavimas. | 4.2.1. Žinoti vamzdynų sandūrų tipus, jų izoliavimo būdus ir mokėti sujungti sandūrų detales | Nurodyti vamzdžių sandūrų tipai ir izoliavimo būdai. Apibrėžta vamzdžių, jų sandūrų izoliavimo technologija. Izoliuota 45° kampu T-formos vamzdžių sandūra. |
|  |  |  | 4.2.2. Žinoti sandūrų izoliavimo technologijas ir mokėti izoliuoti sandūras |  |
| 5. Armatūros izoliavimas | 5.1. Izoliuoti flanginius sujungimus | Flanšinių sujungimų izoliavimo būdai, izoliacinės medžiagos ir izoliavimo technologija. Saugaus darbo instrukcijų reikalavimai. | 5.1.1. Žinoti flanšinių sujungimų izoliavimo būdus ir technologiją, izoliacines medžiagas, jų paskirtį bei mokėti atlikti paruošiamuosius darbus | Apibūdinti flanšinių sujungimo izoliavimo būdai ir saugaus darbo instrukcijų reikalavimai. Apibrėžta flanšų izoliavimo technologija. Atlikti flanšinio sujungimo izoliavimo darbai, nustatyti flanšo izoliavimo defektai ir pašalinti. |
|  |  |  | 5.1.2. Žinoti saugaus darbo instrukcijų reikalavimus, apsaugos priemones ir mokėti saugiai atlikti izoliavimo darbus |  |
|  | 5.2. Izoliuoti vamzdinę armatūrą | Vamzdinės armatūros izoliacinės medžiagos ir izoliavimo technologija. Izoliavimo darbų defektai ir jų pašalinimo būdai. | 5.2.1. Išmanyti vamzdinės armatūros izoliacinių medžiagų paskirtį ir izoliavimo technologiją | Apibūdinti vamzdinės armatūros izoliacinių medžiagų paskirtį, nurodyti izoliavimo defektai ir jų pašalinimo būdai. Apibrėžta armatūros izoliavimo technologija. Atlikti ventiliaus izoliavimo darbai, nustatyti izoliavimo defektai ir pašalinti. |
|  |  |  | 5.2.2. Žinoti izoliavimo darbų defektus, mokėti vizualiai juos nustatyti ir pašalinti |  |