|  | Šaldymo įrengimų mechaniko standartizuota dalis |
| --- | --- |

ŠALDYMO ĮRENGIMŲ MECHANIKO VEIKLOS SRITYS, KOMPETENCIJOS, KOMPETENCIJŲ RIBOS, MOKYMO TIKSLAI IR KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS

| Veiklos sritys | Kompetencijų apibūdinimas | Mokymo tikslai | Kompetencijų vertinimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kompetencijos | kompetencijų ribos |  |  |
| 1. Bendrieji šaldymo įrengimų montavimo darbai | 1.1. Saugiai dirbti | Reikalavimai: gamybinės sanitarijos, higienos, elektrosaugos, priešgaisrinės saugos, pirmosios pagalbos | Mokėti saugaus darbo taisykles | Išvardyti gamybinės sanitarijos, elektrosaugos, priešgaisrinės saugos reikalavimai. Suteikta pirmoji pagalba. |
|  |  |  | Žinoti elektrosaugos reikalavimus ir jais vadovautis dirbant su elektros įrenginiais |  |
|  |  |  | Saugiai dirbti įrankiais bei įtaisais |  |
|  |  |  | Suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiems nuo elektros srovės ir kitų nelaimingų atsitikimų atvejais |  |
|  | 1.2. Atlikti šaltkalvių darbus | Operacijos: žymėjimas, pjovimas, gręžimas, sriegimas, lenkimas | 1.2.1. Žinoti pagrindines šaltkalviškas operacijas | Apibūdinti žymėjimo, pjovimo, gręžimo, sriegimo, lankstymo darbai. Išvardyti įrankiai. Atlikti žymėjimo darbai. Suvirinta detalė. Išpjauta detalė. |
|  |  |  | 1.2.2. Mokėti naudoti įrankius |  |
|  | 1.3. Sujungti metalus lituojant ir suvirinant | Operacijos: metalų litavimas, metalų suvirinimas | 1.3.1. Lituoti pagal technologiją | Išvardyti įrankiai. Apibūdinta metodika. Atliktas metalų litavimas. Atliktas metalų suvirinimas. |
|  |  |  | 1.3.2. Suvirinti metalus |  |
| 2. Šaldymo įrengimų montavimas | 2.1. Valdyti termodinaminius procesus | Atvejai: nustatyti temperatūros režimus, nustatyti šilumos perdavimo būdą, nustatyti dujų procesus, parinkti parametrus, šaldymo sistemos darbas, parametrų skaičiavimas. | 2.1.1. Žinoti pagrindinius termodinamikos parametrus ir procesus vykstančius šilumos mainų metu | Paaiškinta temperatūros sąvoka ir skalės, terminiai parametrai. Išvardyti ir apibūdinti šilumos perdavimai. Išvardyti kaloriniai parametrai, apibūdinti dėsniai ir dujų procesai. Apibūdintas šaldymo ciklas. Paaiškintos diagramos. Apskaičiuoti parametrai. |
|  |  |  | 2.1.2. Suprasti termodinamikos dėsnius |  |
|  |  |  | 2.1.3. Naudoti diagramas šaldymo proceso parametrų skaičiavimams |  |
|  | 2.2. Naudoti medžiagas pagal jų savybes | Operacijos: metalų litavimas ir suvirinimas. Kompresorių korpusai, šaldymo agregatų sudedamosios dalys. Atvejai: vamzdžių sujungimas, funkciniai mazgai, šaldymo agento pildymas, kamerų statyba, vamzdžių izoliavimas, tepalų pildymas ir keitimas. Mažos specifinės varžos laidininkai ir detalės specifinės varžos laidininkai. Atvejai: laidų ir kabelių montavimas. Dielektrikai. Atvejai: mašinų šepečių remontas. | 2.2.1. Žinoti medžiagas naudojamas litavimui ir suvirinimui | Išvardyti įrankiai, lydmetaliai ir elektrodai. Atpažinti geležies-anglies lydiniai. Atpažinti spalvotieji metalai. Išvardyti šaldymo agentai ir jų paskirtis. Atpažintos izoliacinės medžiagos. Parinkti tepalai. Išvardyti mažos ir didelės specifinės varžos laidininkai. Atpažinti kabeliai, apibūdinta laidų paskirtis. Išvardyti dielektrikai. Apibūdinta elektrotechninių gaminių paskirtis ir klasifikacija. |
|  |  |  | 2.2.2. Žinoti medžiagas ir žaliavas naudojamas šaldymo įrengimų konstrukcinių detalių gamyboje |  |
|  |  |  | 2.2.3. Išmanyti šaldymo agentų panaudojimą ir savybes |  |
|  |  |  | 2.2.4. Parinkti izoliacines medžiagas šaldymo patalpų montavimui ir vamzdžių izoliavimui |  |
|  |  |  | 2.2.5. Parinkti tepalus šaldymo sistemoms |  |
|  |  |  | 2.2.6. Išmanyti laidininkų dialektrikų ir puslaidininkių savybes ir jų panaudojimo galimybes |  |
|  |  |  | 2.2.7. Parinkti reikiamus laidininkus elektros įrenginių montažui ir pajungimui |  |
|  |  |  | 2.2.8. Parinkti reikiamas elektros įrenginių montažui |  |
|  | 2.3. Montuoti šaldymo įrengimus | Šaldymo mašinos. Atvejai: kompresorių ardymas, kompresorių pajungimas į sistemas ir paleidimas, kondensatorių tvirtinimas, kondensatorių ventiliatorių pajungimas, kondensatorių pajungimas į sistemą, TRV montavimas, TRV reguliavimas ir daviklio montavimas, garintuvų tvirtinimas, pajungimas į sistemą, atitirpinimo pajungimas, drenažo montavimas. Automobilio kondicionierius ir šaldytuvai. Šiluminis siurblys. Oro kondicionieriai. Atvejai: šaldymo kamerų statyba, vamzdžių izoliavimas. Objektai: šaldymo kameros, prekybos įmonių šaldytuvai, buitiniai šaldytuvai. | 2.3.1. Žinoti šaldymo mašinų klasifikaciją | Išvardytos šaldymo mašinos. Paaiškintas kompresorių veikimo principas, apibūdinta konstrukcija. Atlikti kompresorių montavimo darbai. Išvardytos kondensatorių rūšys, sudedamosios dalys, paaiškinti jų veikimo principai. Atlikti kondensatorių montavimo darbai. Apibūdinta termoreguliuojančių ventilių klasifikacija, konstrukcija, veikimo principai. Atlikti TRV montavimo darbai. Išvardytos garintuvų rūšys, paaiškinti veikimo principai, atitirpinimo būdai. Atlikti garintuvų montavimo darbai. Paaiškinti kondicionieriaus ir šaldytuvų veikimo principai. Paaiškinti šiluminio siurblio veikimo principai ir išvardyti šilumos šaltiniai. Paaiškinta kondicionierių konstrukcija, veikimas. Apibūdinti statybų ypatumai, apskaičiuoti šiluminiai nuostoliai. Išvardytos šaldymo kamerų rūšys. Paaiškinta ir apibūdinta prekybos įmonių šaldytuvų klasifikacija. Paaiškintas šaldytuvų veikimo principas, išvardytos sudedamosios dalys. |
|  |  |  | 2.3.2. Atlikti kompresorių montavimo-demontavimo darbus |  |
|  |  |  | 2.3.3. Suprasti procesus vykstančius kondensatoriuose |  |
|  |  |  | 2.3.4. Žinoti droseliavimo įrenginius, mokėti juos montuoti ir reguliuoti |  |
|  |  |  | 2.3.5. Suprast procesus vykstančius garintuvuose |  |
|  |  |  | 2.3.6. Suprast automobilių šaldymo sistemų veikimo principus |  |
|  |  |  | 2.3.7. Išmanyti šiluminio siurblio veikimo principą ir paskirtį |  |
|  |  |  | 2.3.8.Suprasti patalpų kondicionavimo principą |  |
|  |  |  | 2.3.9. Žinoti izoliacinių medžiagų svarbą šaldyme |  |
|  |  |  | 2.3.10 Žinoti šaldomų patalpų klasifikaciją ir paskirtį |  |
|  |  |  | 2.3.11. Žinoti prekybos įmonių šaldytuvus |  |
|  |  |  | 2.3.12. Išmanyti buitinių šaldytuvų konstrukciją ir veikimo principą |  |
|  | 2.4. Taikyti bendrosios elektrotechnikos dėsnius šaldymo įrengimų elektrinės dalies ir automatikos veikimo analizei | Elektros srovė. Elektrolitinė disociacija. Magnetizmas. Elektros mašinos. Matavimo prietaisai. | 2.4.1. Išmanyti elektrotechnikos pagrindus | Paaiškinti pagrindiniai dėsniai. Apibūdintos matavimų sąvokos. |
|  |  |  | 2.4.2. Išmanyti matavimo prietaisų matuoklius |  |
|  | 2.5. Montuoti šaldymo įrengimų elektrinę dalį ir automatiką | Diagnostikos metodika. Metrologija. Aukšto slėgio relė. Žemo slėgio relė. Aukšto-žemo slėgio relė, temperatūros relės, atitirpinimo relės, laikrodinės relės, magnetiniai paleidikliai, šiluminė apsauga, lygio reguliatoriai, apsauginiai vožtuvai. Atvejai: reguliatorių montavimas, valdiklio montavimas. Valdiklio reguliavimas ir valdymas. Atvejai: variklių pajungimas, valdymas. Buitinio šaldytuvo elektrinės schemos surinkimas. Kompresoriaus variklio pajungimas. | 2.5.1. Naudotis gedimų diagnozavimo metodika ir prietaisais | Paaiškintos diagnostikos sąvokos. Pagal metodiką surastas gedimas. Apibūdinta prietaisų paskirtis. Paaiškinti prietaisų veikimo principai, apibūdinta klasifikacija ir paskirtis. Sumontuota šaldymo įrengimų elektrinė dalis. Paaiškinti reguliatorių veikimo principai. Atlikti montavimo darbai. Atliktas valdiklio reguliavimas. Atlikti montavimo darbai. Pajungti varikliai. Surinkta elektrinė schema. Išvardytos variklių apsaugos ir paleidimo relės. |
|  |  |  | 2.5.2. Mokėti pasirinkti matavimo prietaisus |  |
|  |  |  | 2.5.3. Žinoti šaldymo sistemų komutavimo ir automatinės apsaugos prietaisus |  |
|  |  |  | 2.5.4. Sumontuoti reguliatorius pagal įrenginio schemas |  |
|  |  |  | 2.5.5. Suprasti valdiklio funkcijas ir programavimą |  |
|  |  |  | 2.5.6. Žinoti elektros variklių valdymo principus ir naudojamas apsaugas |  |
| 3. Šaldymo įrengimų eksploatacijos ir remonto darbai | 3.1. Taikyti eksploatacijos ir priežiūros metodiką | Eksploatavimo ir priežiūros reikalavimai. Atvejai: temperatūrinio režimo reguliavimas. Pakeisti kompresoriaus tepalus, papildyti sistemą šaldymo agentu, pakeisti kompresorių, TRV pakeitimas, filtrų-sausintuvų pakeitimas, oro kondicionierių techninė priežiūra. | 3.1.1. Žinoti šaldymo sistemų eksploatavimo ir priežiūros reikalavimus | Išvardyti eksploatavimo reikalavimai. Atlikti eksploatavimo darbai. Pakeisti kompresoriaus tepalai. Pakeisti filtrai-sausintuvai. |
|  |  |  | 3.1.2. Išardyti ir pakeiti sugedusią detalę ar mazgą |  |
|  | 3.2. Atlikti remonto darbus | Atvejai: keičiamos sugadintos dalys, suremontuojamos sugadintos dalys ir pašalinamos defektų atsiradimo priežastys | 3.2.1. Taikyti pasiruošimo ir darbų organizavimo remonto darbams taisykles | Išvardytos taisyklės. Atliktas remontas (Suremontuotas taikant taisykles). Diagnozuoti gedimai. Nustatytas ir pašalintas kompresoriaus gedimas. Pakomentuotas procesas. Sumontuotas šaldymo įrengimas. |
|  |  |  | 3.2.2. Nustatyti kompresorių gedimus ir juos pašalinti |  |
|  |  |  | 3.2.3. Išmanyti šaldymo sistemų hermetiškumo, tepalo ir šaldymo agento pildymo darbo principus |  |
|  |  |  | 3.2.4. Remontuoti šaldymo sistemas |  |
|  |  |  | 3.2.5. Diagnozuoti ir pašalinti buitinių šaldytuvų gedimus |  |