LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA

APDAILININKO (STATYBININKO)

RENGIMO STANDARTAS

##### III profesinio išsilavinimo lygis

## Vilnius, 2004

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2004 m. liepos mėn.16 d.

įsakymu Nr. ISAK-1159/A1-178

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2004 m. liepos mėn.16 d.

įsakymu Nr. ISAK-1159/A1-178

Valstybinis kodas 							S358206

Suteikiama kvalifikacija						apdailininkas

Bazinis išsilavinimas						pagrindinis

TURINYS

1. Bendrasis profesijos apibūdinimas	4

2. Profesijos tikslas, veiklos sritys ir kompetencijos	5

3. Kompetencijos, kompetencijų ribos, mokymo tikslai, kompetencijų vertinimas	6

4. Svarbiausi bendrieji gebėjimai	13

5. Baigiamasis kvalifikacijos vertinimas	13

1. BENDRASIS PROFESIJOS APIBŪDINIMAS

Apdailininko rengimo standartas (toliau – Standartas) parengtas pagal darbdavių pageidavimus ir reikalavimus šiuolaikiniam  statybų darbininkui, atsižvelgiant į darbo rinkos pokyčius bei Standarto rengimo darbo grupės atliktus kvalifikacijų tyrimo rezultatus.

Standartas apibrėžia pastatų apdailos darbininko (toliau – apdailininko) mokymo minimalius reikalavimus, kuriuos įvykdžius suteikiama apdailininko kvalifikacija.

Standartas apima penkias apdailininko veiklos sritis:

- bendrieji statybos darbai;

- pastato apšiltinimas ir tinkavimas;

- pastato apdaila plytelėmis;

- pastato  paviršių dažymas ir apmušalų klijavimas;

- apdailos plokščių ir tiesinių elementų tvirtinimas.

Apdailininkas tinkuoja paprastais ir dekoratyviais skiediniais, kloja įvairių rūšių plyteles,  klijuoja apmušalus, apšiltina pastato vidaus ir išorės konstrukcijas, tvirtina apdailos plokštes, dažo įvairių rūšių dažymo mišiniais pastato konstrukcijų išorės ir vidaus paviršius, skaito darbo brėžinius, moka apskaičiuoti atliktų darbų apimtį. Jis geba naudotis technine literatūra, informacinėmis priemonėmis, moka darbe pritaikyti darbo teisės, ekonomikos, verslo bei  aplinkosaugos žinias. Apdailininkas naudojasi rankiniais įrankiais (mentėmis, brauktėmis, teptukais, šepečiais ir kt.), mažaisiais mechanizmais (pjovimo, gręžimo, purškimo ir kita įranga), tikrinimo ir matavimo prietaisais. Jis  dirba pastato viduje ir išorėje. Tenka dirbti dideliame aukštyje. Darbo aplinka gali būti dulkėta, purvina, priklausoma nuo oro sąlygų. Apdailininkai dirba individualiai ir grupėse.

Apdailininkui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas skirti spalvas.

## 2. PROFESIJOS TIKSLAS, VEIKLOS SRITYS IR KOMPETENCIJOS

Apdailininko tikslas – atlikti pastato vidaus ir išorės paviršių apdailą.

| Veiklos sritys | Kompetencijos |
| --- | --- |
| - Bendrieji statybos darbai. | - Parinkti statybos medžiagas. - Montuoti palypėjimo įrangą. - Mūryti nesudėtingas konstrukcijas. - Apdirbti medieną rankiniais įrankiais. - Įrengti betoninį pagrindą. - Skaityti darbo brėžinius. - Mokėti saugiai dirbti. |
| - Pastato apšiltinimas ir tinkavimas. | - Apšiltinti pastatą termoizoliacinėmis plokštėmis. - Tinkuoti rankiniais įrankiais. - Tinkuoti mechanizuotu būdu. |
| - Pastato apdaila plytelėmis. | - Kloti plyteles ant horizontalių paviršių. - Kloti plyteles ant vertikalių paviršių. |
| - Pastato paviršių dažymas ir apmušalų klijavimas. | - Dažyti rankiniais įrankiais. - Dažyti mechanizuotu būdu. - Klijuoti apmušalus. |
| - Apdailos plokščių ir tiesinių elementų tvirtinimas. | - Tvirtinti gipskartonio plokštes. - Montuoti apdailos plokštes ir tiesinius elementus. |

3. KOMPETENCIJOS, KOMPETENCIJŲ RIBOS, MOKYMO TIKSLAI, KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS

| Kompetencijų apibūdinimas |  | ## Mokymo tikslai | Kompetencijų vertinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompetencijos | Kompetencijų ribos |  |  |
| - Parinkti statybos medžiagas. | Statybos darbų rūšys. Statiniai, pastatų ir jų elementų klasifikavimas. Statybos medžiagų ir gaminių klasifikavimas, savybės, paskirtis, sandėliavimas. Rūšys: rišančiosios medžiagos; užpildai; skiediniai, betonai; mediena ir jos gaminiai; gamtinis akmuo ir jo produktai; dirbtiniai akmenys;. metalai ir jų gaminiai; keraminiai gaminiai; dažymo medžiagos; apdailos gaminiai; termoizoliacinės medžiagos; hidroizoliacinės medžiagos; polimerinės medžiagos. | - Išnagrinėti statybos darbų rūšis. - Apibūdinti pastatų tipus, konstrukcinius elementus, schemas ir pagrindinius reikalavimus pastatams. - Apibūdinti statybos medžiagų savybes. - Parinkti statybos medžiagas pagal paskirtį. - Sandėliuoti naudojamas statybos medžiagas ir gaminius statybos aikštelėje. | Apibūdinti statybos darbai, statiniai, pastatų pagrindiniai elementai, pastatų konstrukcinės schemos. Išvardintos ir apibūdintos statybos medžiagos. Parinktos statybos medžiagos pagal paskirtą užduotį. |
| - Montuoti palypėjimo įrangą. | Tipai: pastoliai; pastovai; kopėčios; lopšiai; staliukai. | - Išmanyti palypėjimo įrangos tipus. - Pagal darbų rūšį pasirinkti darbo įrangą - Sumontuoti palypėjimo įrangą. | Išvardinta ir apibūdinta palypėjimo įranga. Sumontuoti pastoliai, pastovai. |
| - Mūryti nesudėtingas konstrukcijas. | Mūrijimo taisyklės, mūro rūšys, elementai, rišimo sistemos. Mūro rūšys: plytų mūras; blokelių mūras; lengvasis mūras; dekoratyvinis mūras. Darbai: pertvarų iš plytų ir blokelių mūrijimas. | - Išmanyti mūro rūšis, elementus bei mūrijimo taisykles. - Apibūdinti ir pritaikyti mūro rišimo sistemas. - Mūryti pusės (1/2) plytos storio pertvaras. - Mūryti pertvaras iš blokelių. | Apibūdintos mūrijimo taisyklės, mūro rūšys ir elementai. Apibūdintos mūro rišimo sistemos. Išmūryta pusės plytos storio pertvara. Išmūryta pertvara iš blokelių. |
| - Apdirbti medieną rankiniais įrankiais. | Medienos apdirbimo būdai: pjovimas, obliavimas, gręžimas, kaltavimas. Darbai: medienos apdirbimas rankiniais įrankiais. | - Apibūdinti stalių ir dailidžių darbus statybos objekte. - Išmanyti medienos apdirbimo būdus. - Naudotis rankiniais medžio apdirbimo įrankiais. - Pagaminti nesudėtingą staliaus gaminį. | Apibūdinti stalių ir dailidžių darbai statybos objekte. Apibūdinti medienos apdirbimo būdai. Pagamintas nesudėtingas staliaus gaminys, naudojamas apdailos darbams. |
| - Įrengti betoninį pagrindą. | Betonavimo ir tankinimo būdai. Darbai: betono pagrindų klojimas. | - Išnagrinėti betonavimo technologinį procesą. - Betonuoti pagrindą. | Apibūdintos betonavimo technologijos. Išbetonuotas grindų pagrindas. |
| - Skaityti darbo brėžinius. | Brėžinių standartai ir braižymo būdai. Brėžinių tipai: techniniai brėžiniai; pastato statybiniai architektūriniai brėžiniai; pastato konstrukcijų ir jų mazgų brėžiniai. Darbai: nesudėtingų detalių, pastatų brėžinių braižymas ir eskizavimas; brėžinių skaitymas. | - Žinoti brėžinių standartus, jais vadovautis. - Naudotis braižymo įrankiais ir priemonėmis. - Sudaryti erdvinį atvaizdą iš daikto epiūros ir atvirkščiai. - Išmanyti statybinės braižybos ypatumus. - Išmokti pastato elementų ir įrangos žymėjimo brėžiniuose sutartinius ženklus. - Techniškai atlikti pastato atvaizdų ir konstrukcijų eskizus. - Skaityti darbo brėžinius. | Išnagrinėtas darbo brėžinys. Perskaitytas darbo brėžinys. |
| - Mokėti saugiai dirbti. | Gamybinės sanitarijos, higienos, elektrosaugos, priešgaisrinės saugos reikalavimai. Pirmoji medicininė pagalba. | - Žinoti gamybinės sanitarijos, higienos reikalavimus ir jais vadovautis . - Mokėti saugaus darbo taisykles. - Žinoti priešgaisrinės saugos reikalavimus ir jais vadovautis. - Žinoti saugaus darbo aukštyje reikalavimus ir jais vadovautis. - Suteikti pirmąją medicininę pagalbą. | Išvardinti gamybinės sanitarijos, elektrosaugos, priešgaisrinės saugos reikalavimai. Suteikta pirmoji medicininė pagalba. |
| - Apšiltinti pastatą termoizoliacinėmis plokštėmis | Plokščių tipai: polistirolo, akmens masės plokštės ir kitos. Darbai: medinių ir metalinių karkasų įrengimas; pastato išorinių ir vidinių konstrukcijų apšiltinimas. | - Parinkti termoizoliacinių plokščių tvirtinimo įrankius ir naudotis jais. - Išnagrinėti ir paaiškinti apšiltinimo plokštėmis technologinį procesą. - Įrengti medinį karkasą termoizoliacijai montuoti. - Įrengti metalinį karkasą termoizoliacijai montuoti. - Apšiltinti pastato vidaus ir išorės paviršius termoizoliacinėmis plokštėmis. | Apibūdintos pastato apšiltinimo termoizoliacinėmis plokštėmis technologijos, atlikimo operacijos. Apibūdinti apšiltinto paviršiaus termoizoliacinėmis plokštėmis galimi defektai. Apšiltinta pastato konstrukcija termoizoliacinėmis plokštėmis. |
| - Tinkuoti rankiniais įrankiais. | Tinko rūšys: paprastasis; dekoratyvusis; specialios paskirties. Paviršių tipai: mūriniai, betoniniai, mediniai,metaliniai, apšiltinti; vidaus ir išorės. Darbai: tinkavimas rankiniais įrankiais, atliekant pagerintą tinką . Tinkavimas dekoratyviojo tinko skiediniais iš gamyklinių sausų mišinių. Tinko remontas. | - Paruošti skiedinius iš atskirų komponentų ir sausųjų mišinių . - Išmanyti tinko paskirtį ir rūšis. - Parinkti tinkuotojų įrankius ir jais naudotis. - Paruošti ir nužymėti paviršius. - Išnagrinėti paprasto tinko technologinį procesą. - Išnagrinėti atbrailų formavimo technologinį procesą. - Išnagrinėti dekoratyviojo tinko technologinį procesą. - Tinkuoti pastato sienas, lubas, stulpus, angokraščius pagerintu tinku. - Suformuoti kertes, briaunas, nuožambius. - Tinkuoti vidaus patalpų paviršius ir fasadą dekoratyviais skiediniais ir padaryti faktūrą. - Įvertinti tinkavimo šaltyje ypatumus ir pritaikyti tinkavimo technologijas. - Nustatyti tinko defektus, jų atsiradimo priežastis ir pašalinimo būdus. - Remontuoti patalpų ir fasadų tinką. | Apibūdintos rankinio tinkavimo technologijos, atlikimo operacijos, įrankiai. Apibūdinti galimi tinko defektai. Pastato konstrukcijos ištinkuotos pagerintu tinku rankiniais įrankiais. |
| - Tinkuoti mechanizuotu būdu | Tinkavimo mechanizmai: skiedinio paruošimo, padavimo, užpurškimo, užtrynimo. Darbai: pastato tinkavimas nekompresoriniais purkštuvais. | - Suprasti tinkavimo mechanizmų paskirtį, suvokti jų veikimo principą. - Palyginti mechanizmų techninius rodiklius ir parinkti pagal tinko rūšį. - Tinkuoti mechanizuotu būdu. - Atlikti nesudėtingą mechanizmų remontą. | Apibūdintos mechanizuoto tinkavimo technologijos, atlikimo operacijos, mechanizmai. Mechanizuotai ištinkuotos pastato konstrukcijos tinku. |
| - Kloti plyteles ant horizontalių paviršių. | Paviršių tipai: betoniniai, mediniai, metaliniai,sena plytelių danga; horizontalūs; vidiniai ir išoriniai. Darbai: Keraminių; akmens masės; sintetinių medžiagų ir kitų plytelių klojimas; dangos remontas. | - Parinkti horizontalių paviršių apdailai plytelių klijavimo ir siūlių užpildymo , plytelių dangos priežiūros medžiagas pagal paskirtį ir jas paruošti. - Paaiškinti apdailos plytelėmis paskirtį. - Išmanyti grindų dangos konstrukciją, dangos elementus. - Suplanuoti grindų dangą ir nubrėžti klojimo planą. - Parinkti įrankius bei įrangą ir naudotis jais. - Patikrinti ir paruošti horizontalius paviršius. - Išnagrinėti plytelių klojimo technologijas ant horizontalių paviršių. - Kloti plyteles ant horizontalių paviršių. - Nustatyti horizontalių paviršių plytelių dangos defektus, jų atsiradimo priežastis ir pašalinimo būdus. - Remontuoti plytelėmis aptaisytą horizontalų paviršių. | Apibūdintos horizontalių pastato konstrukcijų paviršių apdailos plytelėmis technologijos, atlikimo operacijos, įrankiai. Apibūdinti galimi horizontalių paviršių plytelių dangos defektai. Aptaisyti horizontalūs pastato konstrukcijų paviršiai plytelėmis. |
| - Kloti plyteles ant vertikalių paviršių. | Paviršių tipai: tinkuoti, betoniniai, gipskartonio, mediniai, sena plytelių danga; vertikalūs; vidiniai ir išoriniai. Darbai: Keraminių; akmens masės; sintetinių medžiagų; stiklo ir kitų plytelių klijavimas; dangos remontas. | - Parinkti vertikalių paviršių apdailai plytelių klijavimo ir siūlių užpildymo plytelių dangos priežiūros medžiagas pagal paskirtį ir jas paruošti. - Išmanyti sienų dangos konstrukciją, dangos elementus. - Parinkti įrankius bei įrangą ir naudotis jais - Patikrinti ir paruošti vertikalius paviršius. - Išnagrinėti plytelių klojimo technologijas ant vertikalių paviršių. - Kloti plyteles ant vertikalių paviršių. - Nustatyti vertikalių paviršių plytelių dangos defektus, jų atsiradimo priežastis ir pašalinimo būdus. - Remontuoti plytelėmis aptaisytą vertikalų paviršių. | Apibūdintos vertikalių pastato konstrukcijų paviršių apdailos plytelėmis technologijos, atlikimo operacijos, įrankiai. Apibūdinti galimi vertikalių paviršių plytelių dangos defektai. Aptaisyti vertikalūs pastato konstrukcijų paviršiai plytelėmis. |
| - Dažyti rankiniais įrankiais. | Paviršių tipai: mediniai , metaliniai, tinkuoti, betoniniai, anksčiau dažyti, gipskartonio plokščių. Išorės ir vidaus. Vertikalūs ir horizontalūs. Dažymo rūšys: paprastas, dekoratyvus. Darbai: dažymas vandeniniais ir nevandeniniais mišiniais teptukais ir voleliais. Dažytų paviršių remontas. | - Parinkti gruntus, glaistus, dažymo ir kitas pagalbines medžiagas vidaus ir išorės darbams. - Paruošti dažymo mišinius. - Parinkti dažytojo įrankius ir jais ir naudotis. - Išnagrinėti paviršiaus paruošimo ypatybes, paruošti paviršių dažyti. - Suvokti koloristikos pagrindus ir parinkti interjerui bei eksterjerui spalvas, faktūrą, piešinį. - Išnagrinėti ir paaiškinti paviršių dažymo vandeniniais ir nevandeniniais mišiniais technologinį procesą. - Dažyti vidaus ir išorės paviršius vandeniniais ir nevandeniniais dažų mišiniais. - Išnagrinėti paviršiaus dekoravimo būdus. - Įvertinti dažymo žiemą ypatumus ir pritaikyti dažymo technologijas. - Nustatyti dažyto paviršiaus defektus, jų atsiradimo priežastis ir pašalinimo būdus. | Apibūdintos pastato konstrukcijų dažymo technologijos, atlikimo operacijos rankiniais įrankiais. Apibūdinti galimi dažyto paviršiaus defektai. Pastato konstrukcijos nudažytos rankiniais įrankiais. |
| - Dažyti mechanizuotu būdu. | Dažymo mechanizmai: dažymo mašinos, agregatai, aparatai, purkštuvai. Darbai: dažymas purkštuvais. | - Paaiškinti dažymo mechanizmų paskirtį, suvokti jų veikimo principą, - Pašalinti nesudėtingus mechanizmų gedimus. - Dažyti vidaus patalpas ir fasadą mechanizuotai. | Apibūdintos pastato konstrukcijų dažymo technologijos, atlikimo operacijos mechanizmais. Mechanizuotai nudažytos pastato konstrukcijos. |
| - Klijuoti apmušalus. | Paviršių tipai: betoniniai , tinkuoti, gipskartonio plokščių; vertikalūs ir horizontalūs. Darbai: natūralių ir sintetinių medžiagų apmušalų ir plėvelių klijavimas . | - Parinkti įrankius ir įrangą apmušalams klijuoti. - Patikrinti, paruošti ir nužymėti paviršius. - Išnagrinėti ir paaiškinti apmušalų klijavimo technologinį procesą. - Apklijuoti sienas ir lubas apmušalais ir plėvelėmis. - Nustatyti paviršiaus, apklijuoto apmušalais, defektus, jų atsiradimo priežastis ir pašalinimo būdus. | Apibūdintos apmušalų klijavimo technologijos, atlikimo operacijos. Apibūdinti paviršiaus, apklijuoto apmušalais, galimi defektai. Apmušalais išklijuotas paviršius. |
| - Tvirtinti gipskartonio plokštes. | Paviršių tipai: vertikalūs ir horizontalūs . Tvirtinimo būdai: montavimas, klijavimas; lygusis, lenktasis. Darbai: gipskartonio plokščių lygusis tvirtinimas. | - Parinkti gipskartonio plokščių tvirtinimo įrankius ir naudotis jais. - Išnagrinėti gipskartonio plokščių tvirtinimo technologinį procesą. - Tvirtinti gipskartonio plokštes prie lygių paviršių. - Nustatyti gipskartonio plokščių konstrukcijų galimus defektus, jų atsiradimo priežastis ir pašalinimo būdus. | Apibūdintos gipskartonio plokščių lygiojo ir lenktojo tvirtinimo technologijos, jų atlikimo operacijos ir įrankiai. Apibūdinti gipskartonio plokščių konstrukcijų galimi defektai. Siena aptaisyta gipskartonio plokštėmis. |
| - Montuoti apdailos plokštes ir tiesinius apdailos elementus. | Plokščių tipai: medžio drožlių, medienos plaušo, sintetinių medžiagų,orientuotų skiedrų kitos apdailos plokštės, fasadinės kasetės iš plieno ir aliuminio, profiliniai sienų dangos lakštai ir kitos. Tiesiniai apdailos gaminiai: PVC apdailos lentelės vidaus ir išorės paviršiams, medienos plaušo dailylentės ir kt. | - Parinkti tvirtinimo medžiagas pagal apdailos plokščių ir tiesinių elementų rūšį. - Apibūdinti apdailos plokščių ir tiesinių apdailos elementų montavimo technologinį procesą. - Montuoti apdailos plokštes ir tiesinius apdailos elementus. - Nustatyti aptaisyto paviršiaus apdailos plokštėmis ir tiesiniais apdailos elementais galimus defektus, jų atsiradimo priežastis ir pašalinimo būdus. | Apibūdintos apdailos plokščių ir tiesinių elementų montavimo technologijos. Apibūdinti aptaisyto paviršiaus apdailos plokštėmis ir tiesiniais apdailos elementais galimi defektai. Sumontuotos apdailos plokštės. |

4. SVARBIAUSI BENDRIEJI GEBĖJIMAI

Sėkmingam apdailininko darbui atlikti reikalingi  šie svarbiausi bendrieji gebėjimai:

- fizinė ištvermė;

- gebėjimas dirbti aukštyje;

- gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje;

- gera dėmesio koncentracija.

5. BAIGIAMASIS KVALIFIKACIJOS VERTINIMAS

Apdailininko kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir  pasiekusiam Standarte numatytus mokymo tikslus.

Mokinio profesinio pasirengimo lygis nustatomas pagal baigiamojo kvalifikacinio egzamino (teorinio ir praktinio) vertinimo rezultatus.

Egzamino organizavimą, komisijos sudėtį, dokumentų išdavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija pagal nustatytą tvarką.

Teorinėms žinioms patikrinti rengiamas testas ar egzamino bilietų klausimai iš visų Standarte esančių veiklos sričių.

Praktinio egzamino metu patikrinamos mažiausiai dvi iš šių  pagrindinių kompetencijų:

### tinkuoti rankiniais įrankiais;

### kloti plyteles;

### dažyti rankiniais įrankiais;

### klijuoti apmušalus;

### skaityti darbo brėžinius.

Iš likusių kompetencijų mažiausiai viena patikrinama pasirinktinai.

Visos Standarte esančios kompetencijos patikrinamos mokymosi procese.

Mokiniai įgūdžius demonstruoja statybos aikštelėje, poligone arba mokyklos dirbtuvėse. Praktinio egzamino metu vertinami ir bendrieji mokinio gebėjimai.

Baigus mokymo programą, rekomenduojama organizuoti darbų saugos (darbininko, dirbančio kėlimo įrenginių lopšiuose; darbininko, dirbančio aukštalipio darbus) žinių bei įgūdžių patikrinimo egzaminus. Sėkmingai išlaikiusiajam egzaminus išduodami darbų saugos pažymėjimai.

Standartui rengti naudoti dokumentai ir šaltiniai

- Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo  ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. Įsak-771/a1-91 „Dėl profesinio rengimo standarto struktūros ir profesinio rengimo standartų rengimo, atnaujinimo ir įteisinimo nuostatų patvirtinimo“.

- Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001 m. gruodžio 4 d įsakymas Nr. 1436 „Dėl pagrindinio profesinio mokymo įstaigų kvalifikacijos egzaminų tvarkos“.

- Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas.

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

- Statybos taisyklės „Bendrieji statybos darbai“. ST 2189567.01:2003.– Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija, 2003.

- Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. STR.1.01.05:2002.

##### Statybininko rengimo standartas. – Vilnius, 2000.

##### Laužackas R. Mokymo turinio projektavimas. Standartai ir programos profesiniame rengime. – Kaunas, 2000.

- Profesijos vadovas.. – Vilnius: ES Leonardo da Vinčio programos paramos fondas, 2002.

- Darbdavių ir socialinių partnerių apklausos tyrimai ir analizė

Standartą rengė ir recenzavo: Daina Kiršanskienė, Vladislava Savarauskienė, Ričardas Jankauskas, Audrius Burokas, Valdas Macijauskas, Juozas Baranauskas, Gintautas Katinas.

Standarto rengimą koordinavo: Profesinio mokymo metodikos centro Standartų ir mokymo programų skyrius